МБОУ « Сидорковская ООШ»

ПРИКАЗ № 24-б от 28.07.2017г.

Об установлении противопожарного режима организации

На основании ст. 25,37, 38 Федерального закона «О пожарной безопасности в РФ» 69-ФЗ п.п. 15,18 , «Правилами противопожарного режима в РФ», Утверждены постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, в целях установления и соблюдения противопожарного режима организации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.	Руководителям структурных подразделений определить места для курения, оборудовать
их табличками - указателями и урнами с водой. Запретить курение вне установленных
мест.

- Осуществлять постоянный контроль за состоянием путей эвакуации. Не допускать их
загромождения.

- Хранение ЛВЖ, ГЖ, других взрыво-пожароопасных материалов на рабочих местах
осуществлять в пределах сменной потребности.

- Ответственным за противопожарное состояние помещений по окончании рабочего дня
производить осмотр помещений, отключение электрооборудования, которое не требует
эксплуатации в круглосуточном режиме.

- Проведение временных электро -   и газосварочных работ осуществлять с учетом
требований п.п. 637-655 «Правил пожарной безопасности в РФ».

- Организовать обучение сотрудников по вопросам:

- организации эвакуации из зданий и помещений;

- правил применения первичных средств пожаротушения;

- порядку действий при возникновении пожара;

- На рабочих местах, на территории организации обязанность по соблюдению правил
пожарной безопасности возлагается на всех работников организации. Нарушение этих
требований является нарушением трудовой дисциплины с применением: замечания,
выговора, увольнения с работы в соответствии с положениями ст.ст. 192. 193 Трудового
кодекса РФ.

- Ответственными за проведение занятий по программе пожарно-технического минимума
и инструктажей по пожарной безопасности назначаются руководители структурных
подразделений.

- Установить следующую периодичность проведения занятий по ПТМ и инструктажей:

•	Пожарно-технический минимум с последующей проверкой знаний с ИТР. рабочими и
служащими проводится 1 раз в год.

• Инструктажи по пожарной безопасности проводятся раз в полугодие, а с работниками, занятыми на работах с вредными и опасными условиями труда - не реже 1 раза в 3 месяца.

- Вновь принятые на работу сотрудники допускаются к работе после прохождения
вводного инструктажа по пожарной безопасности и первичного инструктажа на рабочем
месте.

- Содержание приказа довести до сведения всех сотрудников организации.

Директор школы:                    КононоваЛ.М.

Примечание:

П.п. 1.1.-1.6. могут быть дополнены с учетом специфики деятельности организации, наличия иных пожароопасных факторов производства, условий хранения, обработки, переработки ЛВЖ, ГЖ, других опасных в пожарном отношении материалов, наличия специфического оборудования, учитывая требования ППБ 01-03.